Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,
подведомственных администрации Невского района Санкт-Петербурга,
сигналы от которых привели к необоснованным выездам оперативных служб
в период с 01.02.2022 по 28.02.2022

| № п/п | № КСОБ | Наименование | Адрес | Логический номер | Тревога | Время прохождения тревоги | Причина возникновения тревоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2074 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Психоневрологический диспансер № 9 Невского района» | проспект Обуховской Обороны, дом 95, корпус 1, литера А | 1200029 | Тревога ОС | 23.02.2022 05:50:20 | Неисправность системы |
| 2 |  |  |  |  | Тревога ОС | 23.02.2022 06:29:37 | Неисправность системы |
|  |  |  |  |  | Тревога ОС | 23.02.2022 06:41:52 | Неисправность системы |
|  |  |  |  |  | Тревога ОС | 23.02.2022 06:56:33 | Неисправность системы |
|  |  |  |  |  | Тревога ОС | 23.02.2022 07:05:12 | Неисправность системы |
| 3 | 2103 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 45 Невского района» | Товарищеский проспект, дом 10, корпус 3, литера А | 1210026 | Тревога ОС | 05.02.2022 02:37:07 | Произвольное срабатывание |
| 4 | 2109 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 13» | проспект Обуховской Обороны, дом 123, литера А | 1200001 | Тревога ПОЖАР | 15.02.2022 10:05:59 | Произвольное срабатывание |
| 5 | 2127 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека | проспект Большевиков, дом 2, литера А | 1200084 | Тревога КТС | 09.02.2022 14:05:33 | Ремонтные работы без предупреждения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2152 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга | улица Дыбенко, дом 12, корпус 2, литера А | 4648 | Тревога ПОЖАР | 24.02.2022 16:52:14 | Произвольное срабатывание |
| 7 | 2162 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 347 Невского района Санкт-Петербурга | проспект Солидарности, дом 3, корпус 4, литера А | 4691 | Тревога СКЗ | 28.02.2022 14:29:34 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 28.02.2022 14:32:23 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 28.02.2022 14:32:23 | Произвольное срабатывание |
| 8 | 2168 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 498 Невского района Санкт-Петербурга | улица Новосёлов, дом 21, литера Ш | 1217018 | Тревога СКЗ | 12.02.2022 16:36:52 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.02.2022 16:37:32 | Произвольное срабатывание |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 12.02.2022 17:07:39 | Произвольное срабатывание |
| 9 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 22.02.2022 09:02:25 | Произвольное срабатывание |
| 10 | 2170 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга | Народная улица, дом 44, литера С | 4667 | Тревога ПОЖАР | 01.02.2022 05:12:29 | Произвольное срабатывание |
| 11 | 2194 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | улица Бабушкина, дом 56, корпус 2, литера Д | 4502 | Тревога ПОЖАР | 01.02.2022 00:32:17 | Произвольное срабатывание |
| 12 | 2241 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | улица Новосёлов, дом 25, литера Щ | 4516 | Тревога КТС | 27.02.2022 12:47:59 | Произвольное срабатывание |
| 13 | 2242 | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Второй Рабфаковский переулок, дом 9, корпус 2, литера И | 4662 | Тревога ПОЖАР | 19.02.2022 04:01:01 | Произвольное срабатывание |
| 14 |  |  |  |  | Тревога ПОЖАР | 20.02.2022 23:35:16 | Произвольное срабатывание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5738 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» | улица Чудновского, дом 4, корпус 1, литера А | 2787485 | Тревога КТС | 15.02.2022 10:30:56 | Тестирование без предупреждения |
| 16 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.02.2022 00:14:53 | Перебои электроэнергии |
|  |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 18.02.2022 00:14:58 | Перебои электроэнергии |
| 17 |  |  |  |  | Тревога СКЗ | 20.02.2022 10:38:14 | Перебои электроэнергии |
| 18 | 7066 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 100 Невского района Санкт-Петербурга» | Дальневосточный проспект, дом 6, корпус 1, литера А | 1210027 | Тревога ПОЖАР | 11.02.2022 09:53:38 | Произвольное срабатывание |
| 19 | 7680 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга | муниципальный округ Невский округ, Нерчинская улица, дом 4 | 1200026 | Тревога ПОЖАР | 14.02.2022 18:34:39 | Произвольное срабатывание |
| 20 |  |  |  |  | Тревога ПОЖАР | 24.02.2022 06:32:12 | Приготовление пищи |