| Вариант | № | Лоток для выполнения 17 задания |
| --- | --- | --- |
| 2411 | 1 | - Динамометр с пределом измерения 1 Н (С = 0,02 Н). Обозначить №1. - Цилиндр с миллиметровой шкалой вдоль образующей m = (66 ± 2) г, V = (56 ± 2) см3, длина не менее 80 мм. Обозначить №3. - Сосуд с водой (позволяющий полностью погрузить в него используемый цилиндр) |
| 2412 | 3 | - Источник питания с входным напряжением 36 ÷ 42 В или батарейный блок 1,5 ÷ 7,5 В Допускается батарейка 4,5 В. - Вольтметр двухпредельный Предел измерения 3 В (С = 0,1 В) Предел измерения 6 В (С = 0,2 В) - Амперметр двухпредельный Предел измерения 3 А (С = 0,1 А) Предел измерения 0,6 А (С = 0,02 А) - Ключ - Резистор, позволяющий получить силу тока в цепи 0,5 А (обозначить R2) - Реостат - Соединительные провода (10 шт) |
| 2413 | 2 | - Штатив лабораторный с муфтой и лапкой. - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Пружина на планшете с миллиметровой шкалой жёсткость (50 ± 2) Н/м. Обозначить №1. Допускается использование пружины (40 ± 2) Н/м на старых динамометрах, у которых заклеена шкала. Допускается использование пружины (50 ± 2) Н/м или (40 ± 2) Н/м не закрепленная на планшете. - Набор из трех грузов массой (100 ± 2) г. - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями (при необходимости). |
| 2414 | 6 | - Штатив лабораторный с муфтой и лапкой. - Динамометр с пределом измерения 5 Н (С = 0,1 Н) Допускается динамометр с пределом измерения 4 Н (С = 0,1 Н). - Неподвижный блок. - Один груз массой (100 ± 2) г с нитью длиной 50 см. - Линейка длина 300 мм, с миллиметровыми делениями. |

ВНИМАНИЕ! В материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания будут приведены в соответствие с рекомендуемыми характеристиками оборудования.